Anexa  nr.1

la Hotărârea Consiliului Local Municipiului Craiova nr.333/2024

Bunuri concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A.,  ca urmare a extinderii sistemului

de iluminat public pe b-dul Promenada precum şi a implementării proiectului „Regenerare urbană în Municipiul Craiova – Revitalizare Zona Corniţoiu”-Fantasy Parc in Municipiul Craiova

| Nr. crt | DENUMIRE | UM | Cant | Cod Clasif | Durată normală funcţionare | Valoare fara TVA lei | Valoare cu TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-DUL PROMENADA – SISTEM DE ILUMINAT: Tronsonul I– zona sens giratoriu Calea Severinului: - 4 stâlpi zincaţi H – 10 m - 4 corpuri iluminat LED 78W - 120 m cablu Cyaby 5x4 mm² - 120 m PVC DE 40 mm Tronsonul II – zona acces stradal Promenada Mall: - 48 buc stâlpi zincaţi H = 10 m - 52 buc corpuri iluminat LED 78W - 1500 m cablu CYABY 3 x 50 + 25 mm² + 1x25 mm² - 1500 m tub PVC de 63 mm Tronsonul III– zona acces str. Brestei: - 23 buc stâlpi zincaţi H = 10 m - 23 buc corpuri iluminat LED 78W - 700 m cablu CYABY 3 x 25 + 16 mm² + 1x25 mm² - 700 m tub PVC de 63 mm | buc | 1 | 1.7.1.2 | 32 – 48 | 1.412.319,93 | 1.680.660,73 |
|  |  |  |  |  |  | 124250 | 147.857,5 |
|  |  |  |  |  |  | 741.842,08 | 882.792,08 |
|  |  |  |  |  |  | 546.227,85 | 650.011,15 |
| 2 | ZONA CORNIŢOIU – FANTASY PARC - stâlp metalic h = 4 m - 72 buc - stâlp metalic h = 6 m - 5buc - corp iluminat LED 50W, 4000K, IP 66 - 82 buc - proiector iluminat LED 6 w, 4000K, IP 66 - 40buc - bandă LED - 100 m - cablu cupru CYYF 3x1,5 mm² - 600 m - cablu cupru CYYF 3x2,5 mm² - 200 m - tub riflat PVC D = 63 mm - 48 m - platbandă Ol Zn 40 x 4 - 345m - platbandă Ol Zn 25 x4 - 10 m - tablou electric TE C1,C2, C3 - 3 buc | buc | 1 | 1.7.1.2 | 32 – 48 | 243.212,8 | 289.423,24 |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Lucian Costin DINDIRICĂ

Anexa  nr.2

la Hotărârea Consiliului Local Municipiului Craiova nr.333/2024

ACT ADIŢIONAL NR. 6

LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE

A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

DIN MUNICIPIUL CRAIOVA NR. 48275/27.03.2015

Încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Târgului, nr. 26, telefon 0251416235, fax 0251411561, CUI 4417214, cont  RO03TREZ24A700600710101X pentru lucrările de investiţii şi cont RO63TREZ24A700600200103X pentru lucrările de întreţinere – menţinere, deschise la Trezoreria Craiova, reprezentat prin d-na Lia Olguţa VASILESCU, primar, în calitate de concedent, pe de o parte,

şi

S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA, cu sediul în str. Constantin Noica, nr. 173, sector 6, Bucureşti, telefon  0212334252/53/54, /fax 0212334255, 0212039926, CUI  RO 13845929, certificat de înregistrare/ înmatriculare J40/4125/2001, cont RO48TREZ7005069XXX001920, deschis la Trezoreria A.T.C.P. - Municipiul Bucureşti, reprezentat prin Dan Ovidiu Vătăjelu, având funcţia de director general, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

Părţile au convenit următoarele:

Art. 1. Se completează cu bunuri Procesul – Verbal de predare preluare a bunurilor concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A, Anexă la Contractul nr. 48275/27.03.2015 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, ca urmare a extinderii sistemului de iluminat public pe b-dul Promenada precum şi a implementării proiectului „Regenerare urbană în Municipiul Craiova – Revitalizare Zona Corniţoiu” - Fantasy Parc in Municipiul Craiova, potrivit Anexei la prezentul Act Adiţional.

Prezentul Act Adiţional a fost încheiat astăzi ............... în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, înregistrat sub numărul 48275/27.03.2015.

CONCEDENT,			                          CONCESIONAR,

MUNICIPIUL CRAIOVA                                    S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA

PRIMAR,                                                                     DIRECTOR GENERAL,

Lia – Olguţa Vasilescu                                                              Dan Ovidiu Vătăjelu

Direcţia Economico-Financiară,

Director Executiv,

Daniela Militaru

Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii,

Director Executiv,

Maria Nuţă

Direcţia Servicii Publice,

Director Executiv,                                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Delia Ciucă

Lucian Costin DINDIRICĂ

Director Executiv Adj.,

Alin Glăvan

Vizat pentru legalitate,

Cons. juridic Ana Maria Mihaiu

Anexa

la Actul Adiţional nr. 6

Bunuri concesionate către S. C. Flash Lighting Services S.A.,  ca urmare a extinderii sistemului

de iluminat public pe b-dul Promenada precum şi a implementării proiectului „Regenerare urbană în Municipiul Craiova – Revitalizare Zona Corniţoiu”-Fantasy Parc in Municipiul Craiova

| Nr. crt | DENUMIRE | UM | Cant | Cod Clasif | Durată normală funcţionare | Valoare fara TVA lei | Valoare cu TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-DUL PROMENADA – SISTEM DE ILUMINAT: Tronsonul I– zona sens giratoriu Calea Severinului: - 4 stâlpi zincaţi H – 10 m - 4 corpuri iluminat LED 78W - 120 m cablu Cyaby 5x4 mm² - 120 m PVC DE 40 mm Tronsonul II – zona acces stradal Promenada Mall: - 48 buc stâlpi zincaţi H = 10 m - 52 buc corpuri iluminat LED 78W - 1500 m cablu CYABY 3 x 50 + 25 mm² + 1x25 mm² - 1500 m tub PVC de 63 mm Tronsonul III– zona acces str. Brestei: - 23 buc stâlpi zincaţi H = 10 m - 23 buc corpuri iluminat LED 78W - 700 m cablu CYABY 3 x 25 + 16 mm² + 1x25 mm² - 700 m tub PVC de 63 mm | buc | 1 | 1.7.1.2 | 32 – 48 | 1.412.319,93 | 1.680.660,73 |
|  |  |  |  |  |  | 124250 | 147.857,5 |
|  |  |  |  |  |  | 741.842,08 | 882.792,08 |
|  |  |  |  |  |  | 546.227,85 | 650.011,15 |
| 2 | ZONA CORNIŢOIU – FANTASY PARC - stâlp metalic h = 4 m - 72 buc - stâlp metalic h = 6 m - 5buc - corp iluminat LED 50W, 4000K, IP 66 - 82 buc - proiector iluminat LED 6 w, 4000K, IP 66 - 40buc - bandă LED - 100 m - cablu cupru CYYF 3x1,5 mm² - 600 m - cablu cupru CYYF 3x2,5 mm² - 200 m - tub riflat PVC D = 63 mm - 48 m - platbandă Ol Zn 40 x 4 - 345m - platbandă Ol Zn 25 x4 - 10 m - tablou electric TE C1,C2, C3 - 3 buc | buc | 1 | 1.7.1.2 | 32 – 48 | 243.212,8 | 289.423,24 |